## Sheet1
3月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 存在火灾隐患或消防安全违法行为 | 检查结果
1 | 霍邱县青竹纸业有限公司 | 该单位已关门停产。 | 因客观原因无法检查
2 | 安徽恒昇再生资源综合利用有限公司 | 该单位已关门停产。 | 因客观原因无法检查
3 | 霍邱县第一中学霍邱县第三中学城南分校 | 1、单位主体责任不落实。包括无消防安全制度、应急疏散及灭火预案、无教职工和学生消防安全培训和消防演练记录、无防火检查、巡查记录、未建立微型消防站，无承担灭火和组织疏散任务的人员、无自动消防设施持证上岗人员。 2、单位消防设施不能完整好用。包括消防联动控制器停用；火灾自动报警系统停用、部分室外消防栓及水泵接合器安装位置及高度不满足规范要求、部分疏散指示标志和应急照明损坏。 | 责令限期改正
4 | 霍邱中亚通商贸有限公司 | 该单位仅注册营业执照。 | 因客观原因无法检查
5 | 霍邱县信达雅企业管理咨询有限公司 | 该单位仅注册营业执照。 | 因客观原因无法检查
6 | 霍邱县曹庙镇中心学校 | 1、单位存在火灾隐患。包括电器线路敷设不满足规范要求、厨房操作间采用塑料吊顶。 | 责令限期改正
7 | 霍邱县冯井镇徐守红浴池 | 该单位已停业。 | 因客观原因无法检查
8 | 霍邱县新店镇名门超市 | 1、单位存在火灾隐患。包括电器线路敷设不满足规范要求、遮挡室内消防栓、二楼卧室设置不可开启的防盗窗 | 责令限期改正
9 | 霍邱县荣华商贸有限公司 | 该单位已不存在。 | 因客观原因无法检查
10 | 霍邱县金佰亿商贸有限公司 | 该单位已不存在。 | 因客观原因无法检查
11 | 霍邱县振江商贸有限公司 | 该单位已不存在。 | 因客观原因无法检查
12 | 霍邱县利民再生化纤制品有限公司 | 该单位已注销营业执照，已不存在。 | 因客观原因无法检查
13 | 霍邱县贵兰老年娱乐中心 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定下发安全制度及灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训。 | 责令限期改正
14 | 霍邱县尚宏商贸有限公司 | 该单位仅注册营业执照。 | 因客观原因无法检查
15 | 霍邱县临淮岗乡宜家商务宾馆 | 无 | 未发现违法违规情况
16 | 安徽策华贸易有限公司 | 该单位已不存在。 | 因客观原因无法检查
17 | 霍邱华之康精神专科医院 | 无 | 未发现违法违规情况
18 | 霍邱县港口加油站 | 1、单位主体责任不落实。包括无防火检查、巡查记录。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立健全“五实N岗”台账资料；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
19 | 霍邱县星光娱乐有限公司壹号公馆 | 该单位已关门停业。 | 因客观原因无法检查
20 | 霍邱县蓼城燃气销售有限公司 | 1、单位主体责任不落实。包括无防火检查、巡查记录。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立健全“五实N岗”台账资料；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
21 | 霍邱东方妇产医院 | 1、单位存在火灾隐患。包括地上第六层防火分隔不符合要求，防火门未设置顺序器。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括自动消防设施持证上岗人员不足。 | 责令限期改正
22 | 霍邱蓼城中西医结合医院 | 1、单位主体责任不落实。包括防火检查、巡查记录不满足要求。 2、单位存在火灾隐患。包括疏散通道堆放杂物； 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括自动消防设施持证上岗人员不足。 | 责令限期改正
23 | 霍邱惠民医院 | 1、单位主体责任不落实。包括防火检查、巡查记录不满足要求。 2、单位存在火灾隐患。包括疏散通道堆放杂物；在楼梯间内设置氧气瓶存储点；手术室内的消防栓被拆除。 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立健全“五实N岗”台账资料；承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
24 | 霍邱县城关镇蓼都影院足疗中心 | 1、单位主体责任不落实。包括无员工消防安全培训和消防演练记录；防火检查、巡查记录不符合要求。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；“五实N岗”台账资料不健全；承担灭火和组织疏散任务的人员未定期开展演练；自动消防设施持证上岗人员不足。 | 责令限期改正
25 | 霍邱县周集镇阜阳华联超市周集店 | 该单位已关门停业。 | 因客观原因无法检查
26 | 霍邱县城关生活之都商贸有限公司 | 1、单位主体责任不落实。包括防火检查、巡查记录不满足要求。 2、单位存在火灾隐患。包括疏散通道堆放杂物；部分防火门的顺序器及闭门器损坏；部分电气线路敷设不满足规范要求。 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立健全“五实N岗”台账资料。 | 责令限期改正
27 | 霍邱县三流乡三流加油站 | 1、单位主体责任不落实。包括无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
28 | 霍邱县电信分公司 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
29 | 霍邱县夏店镇砖洪敬老院 | 1、单位主体责任不落实。包括防火检查、巡查记录不符合要求。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；“五实N岗”台账资料不健全；自动消防设施持证上岗值班人员不足。 | 责令限期改正
30 | 中国建设银行霍邱县支行 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养。 2、单位存在的火灾隐患，使用不合格的灭火器 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
31 | 霍邱县第二人民医院 | 1、单位主体责任不落实。包括防火检查、巡查记录不符合要求。 2、单位存在火灾隐患。包括气体灭火系统未保持完好有效。 3、单位消防设施不能完整好用。包括消防车道被占用。 | 责令限期改正
32 | 安徽省霍邱师范学校 | 无 | 未发现违法违规情况
33 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
34 | 霍邱县诚信加油站 | 1、单位主体责任不落实。包括无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
35 | 霍邱县冯井镇皇家娱乐会所 | 1、单位主体责任不落实。包括无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
36 | 安徽首矿大昌矿业金属材料有限公司 | 1、单位主体责任不落实。包括无防火检查、巡查。 2、单位存在的火灾隐患，管道内堆放杂物。 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；自动消防设施持证上岗值班人员不足。 | 责令限期改正
37 | 六安市霍邱县教育局 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养。 2、单位消防设施不能完整好用。包括消防联动控制器运行不正常；消防水箱无水，试验消火栓压力为零；一部喷淋泵无法手动启动；地下一层机械排烟系统无法手动启动；部分疏散指示标志损坏。 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 责令限期改正
38 | 霍邱县恒润达成品油销售有限公司冯范路加油站 | 1、单位主体责任不落实。包括无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
39 | 霍邱博爱眼科医院 | 无 | 未发现违法违规情况
40 | 霍邱县经济开发区贺超加油站 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合标准规定；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
41 | 霍邱县文旅体育局(广电新闻局) | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养。 2、单位消防设施不能完整好用。包括楼梯间未设置防火门；火灾自动报警系统瘫痪；室内消火栓无水，部分水枪水带老化；自动喷水灭火系统瘫痪。 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足。 | 责令限期改正
42 | 霍邱县马店镇长林精品酒店 | 1、单位主体责任不落实。包括防火检查、巡查和消防演练记录不满足要求。 | 责令限期改正
43 | 霍邱县人民政府住房和城乡建设局 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养。 2、单位消防设施不能完整好用。包括消防联动控制器运行不正常；火灾自动报警系统未保持完好有效；消防水泵双回路供电故障，消防水泵未保持完好有效；末端试水装置被封堵；部分防火门部件和疏散指示标志损坏。 3、消防安全重点单位档案整理情况，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；未建立微型消防站，承担灭火和组织疏散任务的人员不足；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 责令限期改正
44 | 霍邱县彭塔乡赵圩敬老院 | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；防火检查、巡查和消防演练记录不符合要求。 2、消防安全重点单位档案整理情况，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”台账资料；承担灭火和组织疏散任务的人员不足；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 责令限期改正