## 2021年5月“双随机一公开”抽查结果公示(一般单位)
2021年5月“双随机一公开”抽查结果公示(一般单位)
序号 | 单位名称 | 维保单位 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司 | / | / | / | / | 检查合格
2 | 霍邱县瑞鑫商务 宾馆 | / | / | / | / | 检查合格
3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司六安中心支公司 | / | 1、消防设施未保持完好有效，包括四层疏散走道室内消火栓被杂物遮挡。 | 1、应将遮挡室内消火栓的杂物清除。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月10日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县生活之都商贸有限公司 | / | 1、消防设施未保持完好有效，包括地上第二层西侧防火卷帘卡住。 | 1、应组织实施防火卷帘维护，确保完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月15日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱盐源置业有限公司 | / | / | / | / | 因客观原因无法检查
6 | 霍邱县城关镇百利小商品超市 | / | / | / | / | 因客观原因无法检查
7 | 北京亿展资产管理有限公司霍邱分公司 | 无 | 1、单位主体责任不落实。包括自动消防设施持证上岗值班人员不足；防火检查、巡查记录未如实填写；2、消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养；消防联动控制器存在大量故障未及时消除。 | 1、应落实消防安全责任制，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗；消防控制室设备操作人员应当定期做好系统功能测试，如实记录，及时上报；2、应与具备相应资质的消防技术服务机构签订合同，定期开展维护保养，确保消防设施、器材保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月20日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县城关镇双华徽商商务宾馆 | / | 1、使用不合格消防产品，包括灭火器生产日期与罐体标注不相符。 | 1、应查清问题原因，确保现场消防设施、器材为合格的消防产品。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月10日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 蓼东宾馆 | / | 1、单位主体责任不落实。包括未制定消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；未开展员工消防安全培训。 | 1、应落实消防安全责任，制定符合单位实际情况的消防安全制度和应急预案；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 安徽省薛家刃具有限公司 | / | / | / | / | 因客观原因无法检查
11 | 霍邱县汪集加油站 | / | 1、使用不合格消防产品，包括灭火器罐体检验合格日期为2021年12月；35公斤手推式灭火器的合格证上为8公斤。 | 1、应查清问题原因，确保现场消防设施、器材为合格的消防产品。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月10日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 中国农业银行股份有限公司霍邱县支行孟集分理处 | / | / | / | / | 检查合格
13 | 安徽霍邱河口省级粮食储备库 | / | 1、消防设施未保持完好有效，包括室外消火栓数量不足；室外消火栓布置不满足规范要求；室外消火栓压力不足；室外消防栓未设置消防给水环状管网。 | 1、应尽快组织消防设施、器材维修，保持消防设施、器材完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县河口镇中心小学 | / | 1、单位存在火灾隐患，包括部分电器线路敷设不满足规范要求；食堂采用塑料扣板吊顶；楼梯间内堆放杂物，停放电动自行车；2、消防设施未保持完好有效，包括教学楼室内消火栓无水。 | 1、应将明敷线路进行穿管保护、及时拆除塑料扣板吊顶、及时清理楼梯间内杂物，并严禁停放电动自行车；2、应尽快组织消防设施、器材维修，保持消防设施、器材完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县岔路镇周店学校 | / | 1、单位存在火灾隐患，包括食堂及部分宿舍区域采用塑料扣板吊顶；2、消防设施未保持完好有效，包括部分灭火器压力不足。 | 1、应及时拆除塑料扣板吊顶；2、应当更换压力不足的灭火器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县龙潭镇石庙学校 | / | 1、单位存在火灾隐患，部分明敷电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应将明敷电器线路进行穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队

## 2021年5月“双随机一公开”抽查结果公示（重点单位）
2021年5月“双随机一公开”抽查结果公示（重点单位）
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 六安苏宁易购有限公司霍邱店 | 安徽骏智消防工程有限公司霍邱分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括未开展员工消防安全培训；未开展防火检查、巡查和消防演练；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱西湖加油站 | / | 1、未建立微型消防站。 | 1、应落实消防安全责任，设置微型消防站，配备应急处置人员。 | 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 中国农业银行霍邱县支行 | 安徽骏智消防工程有限公司霍邱分公司 | 1、消防控制室持证上岗人员不足。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县城关镇新蓼洗浴休闲中心 | 合肥星宇消防设备有限公司霍邱分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括未开展员工消防安全培训；未开展防火检查、巡查和消防演练；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县档案馆 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；未开展防火检查、巡查和消防演练；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：消防联动控制器存在大量故障未消除；部分安全出口标志、疏散指示标志损坏；消防水池水位显示装置未保持完好有效；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员，消防控制室值班人员不会操作消防联动控制器。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应与消防技术服务机构签订合同，定期开展维护保养，确保消防设施、器材保持完好有效；3、应完善消防安全重点单位资料，组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱云都休闲娱乐有限公司 | / | / | / | / | 因客观原因无法检查
7 | 霍邱县人民法院 | 安徽兆文工程技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防设施未保持完好有效，包括室内消火栓系统管网无水、消防水池水位严重不足；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快组织消防设施、器材维修，确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县范桥镇百盛超市 | 合肥星宇消防设备有限公司霍邱分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录填写不真实；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应落实消防安全责任，如实填写防火检查、巡查记录；2、组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县石店镇五塔街道军五加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；“五实N岗”台账资料不健全。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县经济开发区白庙亿家福超市 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括疏散门开启方向不符合规范要求疏散门1.4米内设置踏步；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、按照规范设置疏散门；3、应完善消防安全重点单位基础资料。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县经济开发区敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防设施未保持完好有效，包括火灾自动报警系统故障停用；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快组织消防设施、器材维修，保持消防设施、器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县马店镇聚福堂大酒店 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定消防安全制度和灭火应急疏散预案；未明确消防安全管理人；无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料。 | 1、应严格落实消防安全责任，制定符合单位实际情况的制度和预案；明确消防安全管理人；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位资料。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 中化石油安徽六安有限公司霍邱县周集加油站 | / | / | / | / | 检查合格
14 | 霍邱县石店镇社文学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定消防安全制度和灭火应急疏散预案；未明确消防安全管理人；未开展防火检查、巡查和消防演练；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料。 | 1、应严格落实消防安全责任，制定符合单位实际情况的制度和预案；明确消防安全管理人；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位资料。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱民生医院 | 合肥星宇消防设备有限公司霍邱分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录不符合要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括“五实N岗”台账资料不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县彭塔乡汪店敬老院 | 安徽清大启闻消防工程有限公司六安分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括包括未制定消防安全制度和灭火应急疏散预案；无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应严格落实消防安全责任，制定符合单位实际情况的制度和预案；明确消防安全管理人；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县冯瓴乡马台敬老院 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防设施未保持完好有效，包括消防联动控制器因电路维护已停用；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应严格落实消防安全责任，制定符合单位实际情况的制度和预案；明确消防安全管理人；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应及时报告消防救援大队，做好应急措施；3、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县潘集镇秦桥敬老院 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定消防安全制度和灭火应急疏散预案；无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应严格落实消防安全责任，制定符合单位实际情况的制度和预案；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县孟集镇天星超市 | 安徽强盾建设工程有限公司六安分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；未建立微型消防站；2、消防技术维护保养单位无相应资质；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；建立微型消防站，配备应急处置人员；2、应与具备相应资质的技术服务机构签订合同，定期开展维护保养，确保消防设施、器材保持完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县临淮加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”台账资料。 | 1、应严格落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；2、应当完善消防安全重点单位基础资料。 | 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县孟集镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火巡查和消防演练记录；未建立微型消防站；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；“五实N岗”台账资料不健全。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；建立微型消防站，配备应急处置人员；2、应完善消防安全重点单位基础资料。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县临淮岗乡卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火巡查和消防演练记录不符合要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；“五实N岗”台账资料不健全。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；完善防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县扈胡镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录填写不真实；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”台账资料。 | 1、应严格落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；2、应当完善消防安全重点单位基础资料。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县鼎盛液化气有限责任公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；应与消防技术服务机构签订合同，定期开展维护保养，确保消防设施、器材保持完好有效；2、应完善消防安全重点单位资料，组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | 合肥星宇消防设备有限公司霍邱分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括无防火检查、巡查和记录；未开展消防演练；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括无消防档案；未建立健全“五实N岗”台账资料；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应严格落实消防安全责任，制定符合单位实际情况的制度和预案；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱长集高速公路进出口加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录填写不真实；2、单位存在的火灾隐患，包括员工在站房二楼宿舍使用酒精炉，抽烟。 | 1、应严格落实消防安全责任，开展消防知识的宣传教育和培训；2、应及时消除火灾隐患。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 霍邱县长集镇小园敬老院 | 安徽清大启闻消防工程有限公司六安分公司 | 1、消防控制室持证上岗值班人员不足。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作技能培训，取得相应技能证书后上岗。 | 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
28 | 霍邱县户胡镇马陈敬老院 | 安徽清大启闻消防工程有限公司六安分公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录不符合要求；未开展消防演练；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；“五实N岗”台账资料不健全；无自动消防设施持证上岗值班人员。 | 1、应严格落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，组织员工参加技能培训，取得相应资格证书后上岗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队