## Sheet1
2022年7月“双随机一公开”抽查结果公示（重点单位）
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县冯瓴乡冯瓴敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班；消防控制室值班记录填写不真实；防火检查、巡查记录填写不符合规定；消防档案不规范；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；如实填写控制室值班记录；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；如实登记防火检查、巡查记录；根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；组织灭火和应急疏散预案的演练；明确消防安全管理人；2、将明敷的电器线路穿管保护；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月10日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县彭塔中心学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无防火检查、巡查记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养；2、单位存在的火灾隐患，包括：办公室采用可燃材料装修；食堂电气线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分室外消火栓被遮挡。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；定期组织维修保养消防设施、器材、消防安全标志；2、拆除或更换办公室可燃材料吊顶；将明敷的电器线路穿管保护；3、遮挡室外消火栓的杂物清除，并保持消火栓打开畅通。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县彭塔镇养老服务中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班；消防控制室值班记录填写不真实；防火检查、巡查记录填写不符合规定；消防档案不规范；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：消火栓泵无法联动启动。3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；如实填写控制室值班记录；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；如实登记防火检查、巡查记录；根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；组织灭火和应急疏散预案的演练；明确消防安全管理人；2、定期组织人员维护设备，保障设备完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月15日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县孟集镇大树敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班；消防控制室值班记录填写不真实；未确定消防安全管理人；无灭火和应急疏散预案；无防火检查、巡查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：电动车飞线充电；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：喷淋无水；火灾自动报警系统故障瘫痪；部分室外消火栓被遮挡；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；如实填写控制室值班记录；明确消防安全管理人；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；如实登记防火检查、巡查记录；2、清理飞线充电电动车；3、定期组织人员维护设备，保障设备完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县潘集镇刘楼敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班；消防控制室值班记录填写不真实；防火检查、巡查记录不真实；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：消火栓泵默认手动状态无法启泵，排污泵未通电。4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；如实填写控制室值班记录；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；如实登记防火检查、巡查记录；2、将裸露的电器线路穿管保护；3、定期组织人员维护设备，保障设备完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月15日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县新店镇卫生院 | / | 1、单位主体责填写不规范；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防档案记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：一具灭火器压力不足；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；组织灭火和应急疏散预案的演练；按照规定填写消防档案记录；2、定期组织人员维护设备，保障设备完好有效；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月15日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱夏店加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实填写每日、每月防火巡查、检查记录；如实开展员工消防安全培训和消防演练，并做好工作记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月10日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 曹庙镇锦都商务宾馆 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未落实消防安全制度；无灭火和应急疏散预案；无防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应尽快落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；如实登记防火检查、巡查记录；组织员工开展消防安全培训和消防演练。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月10日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 六安苏宁易购销售有限公司霍邱光明大道店 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员上岗值班；消防控制室无值班记录；无防火检查、巡查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；如实填写控制室值班记录；组织全体员工开展消防安全教育和培训；组织开展消防演练；如实登记防火检查、巡查记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月10日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱比卡丘网咖 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未确定消防安全管理人；未落实消防安全制度；无灭火和应急疏散预案；防火巡查、检查记录不符合要求；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括；二楼东南角包间设置不可开启型式防盗窗；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应尽快落实消防安全责任，确定消防安全管理人，根据单位实际情况制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；如实登记防火检查、巡查记录；组织员工开展消防安全培训和消防演练；2、应尽快将二楼东南角包间的防盗窗拆除；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月10日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县上善若水养生会所 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未确定消防安全管理人；未落实消防安全制度；无灭火和应急疏散预案；防火巡查、检查记录不符合要求；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应尽快落实消防安全责任，确定消防安全管理人，根据单位实际情况制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；如实登记防火检查、巡查记录；组织员工开展消防安全培训和消防演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月10日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县邵岗乡何郢敬老院 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：一楼部分房间设置不可开启型式防盗窗。 | 1、应尽快拆除一楼部分房间设置的防盗窗或将其改造为可从内部开启的型式。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月10日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县周集镇万家老年公寓 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括室外消火栓无水；3、单位存在火灾隐患，包括部分电气线路敷设不满足规范要求；设置不可开启型式的防盗窗。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；2、应及时、有效督促开展维修，确保消防供水管道完好；3、尽快对电气线路采取防火保护措施；安装可开启型式的防盗窗或拆除防盗窗。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县冯井镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，楼梯间内堆放杂物，停放电动自行车。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；2、清除杂物，清理电动自行车，确保安全出口畅通。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县中信加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县龙潭镇孙广运龙潭宾馆 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定，防火检查、巡查记录不符合规定，2、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员；3、单位消防设施未保持完好有效，楼梯及安全出口数量不足。 | 1、应落实消防安全责任，开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应当完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系；建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员；3、增设外接楼梯，增设安全出口。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 中石油龙潭加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；2、定期开展维护，确保消防设施器材完好有效；应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县人民政府水务局 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；2、定期开展维护，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县白庙红府超市 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合单位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；防火检查、巡查不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分灭火器过期；电气线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快将更换灭火器；对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；3、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县宝尊大酒店有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合单位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；无防火检查、巡查记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱二道堰加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位,包括：防火检查、巡查记录填写不符合规定；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、尽快对电气线路采取防火保护措施；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 安徽家之都商厦有限公司 | 安徽省正平消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、单位消防设施未保持完好有效，楼梯间内堆放杂物；安全出口被封闭；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、尽快清除杂物，确保安全出口畅通；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 安徽徽商农家福有限公司霍邱徽商城项目部 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；无防火检查、巡查记录；2、单位消防设施未保持完好有效：包括部分防火门闭门器缺失；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 中国邮政集团有限公司安徽省霍邱县蓼城路营业厅 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合单位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；无防火检查、巡查记录;2、单位消防设施未保持完好有效，包括遮挡室内消火栓；3、单位存在火灾隐患，包括部分电气线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、现场将室内消火栓遮挡物拆除；3、尽快将明敷电气线路采取防火保护措施。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队