## Sheet1
2022年10月“双随机一公开”抽查结果公示（重点单位）
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县梧桐网咖 | 江苏中南消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括室内消火栓系统无水；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快督促物业解决小区内消防水源的问题；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月15日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县城关镇百丽轻奢酒店 | 安徽骏智消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合规范要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记每日防火巡查、检查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月15日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县国宾酒店管理有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分疏散指示标志损坏；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合规范要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快维修或更换损坏的疏散指示标志；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县广源文化传媒有限公司 | 安徽骏智消防工程有限公司 | 1、单位存在的火灾隐患包括：放映室喷淋头被涂料涂覆。 | 1、应尽快擦拭掉喷淋感温玻璃球上的涂料，确保放映室内喷淋系统的完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县花园镇高岗寺敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分消火栓箱玻璃破损；部分疏散指示标志和应急照明灯损坏；喷淋泵故障；3、单位存在的火灾隐患，包括：部分房间未设置喷淋系统和烟雾报警器；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应尽快更换破损的消火栓箱玻璃；维修喷淋泵；维修或更换损坏的疏散指示标志和应急照明灯；3、将部分未设置喷淋和烟雾报警器的房间增设完毕；4、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月20日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县宏志实验学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位存在的火灾隐患，包括部分电器线路敷设不符合规范要求；部分宿舍楼未设置疏散指示标志和应急照明灯；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快将敷设在木板上的电线拆除；增设缺少的疏散指示标志和应急照明灯；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月15日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县周集顺发液化气站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括充装台部分灭火器不合格；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快维修或更换不合格的灭火器；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全消防档案。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱安定精神专科医院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分疏散指示标志和应急照明灯损坏。 | 1、应落实消防安全责任，如实填写每日防火巡查、检查记录；2、应尽快维修或更换损坏的疏散指示标志和应急照明灯。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县县委 | / | 1、单位存在的火灾隐患包括：未设置疏散指示标志、安全出口标志和应急照明灯；未设置室内消火栓；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应尽快设置疏散指示标志、安全出口标志、应急照明灯和室内消火栓；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县人民政府 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未明确消防安全管理人；无防火检查、巡查和消防演练记录；消防安全制度落实不到位；2、单位存在的火灾隐患，包括：房间和走廊采用塑料吊顶；未设置室外消火栓；消防车道不符合规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；明确消防安全管理人；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快将房间和走廊的塑料扣板吊顶拆除；增设室外消火栓；将消防车道改造为符合规范的形式。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：电气线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快将明敷的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县户胡中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分灭火器不合格；部分疏散指示标志和应急照明灯损坏；3、单位存在的火灾隐患，包括：采用泡沫夹芯板搭建功能性用房；部分电器线路敷设不符合规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快维修或更换不合格的灭火器、疏散指示标志和应急照明灯；3、应尽快拆除泡沫夹芯板搭建的功能性用房；将明敷的电器线路穿管保护；4、应完善消防安全重点单位基础资料，健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月20日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县岔路镇水楼敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室无持证上岗值班人员；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：室外疏散楼梯安全出口处堆放杂物；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快清除疏散楼梯、安全出口处堆放的杂物；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县经济开发区社区卫生服务中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗人员不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：管道井内堆放杂物；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快清除管道井内堆放的杂物；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县周集镇易购生活超市 | 安徽骏智消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗人员不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快将明敷的电器线路穿管保护；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县申琨加油站 | / | 1、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县中信加油站 | / | 1、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月10日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县马店镇李西圩敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗人员不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括室内消火栓系统未保持完好有效；水位显示器损坏；消防泵、喷淋泵无法联动启动；3、单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快维修损坏的消防设施使其保持完好有效；3、应尽快将明敷的电器线路穿管保护；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月25日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 安徽省鼎红文化发展有限公司 | 安徽骏智消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗人员不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括消防泵、喷淋泵无法联动启动；3、单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快维修损坏的消防设施使其保持完好有效；3、应尽快将明敷的电器线路穿管保护；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月25日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县城关镇集美学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗人员不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括水带损坏；3、单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；室内消防栓被遮挡；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快维修损坏的消防设施使其保持完好有效；3、应尽快将明敷的电器线路穿管保护；将室内消火栓前的杂物清除；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月25日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县正华外语学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗人员不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分应急照明及疏散指示标志损坏；部分室内消火栓不能正常使用；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快维修损坏的消防设施使其保持完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月15日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱夜潮酒吧 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗人员不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分水带损坏；火灾自动报警系统停用；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快维修损坏的消防设施使其保持完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月25日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县人民法院 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括消防控制室持证上岗人员不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括楼顶一部消防排烟风机无法手动启动；气体灭火系统被擅自停用，消防水池水位不足；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未公示消防技术服务机构信息；“五实N岗”人员未及时更新。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应及时督促维保单位修复消防设施，确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，尽快公示消防技术服务机构信息，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月20日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 安徽开发矿业有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无消防控制室值班和防火检查、巡查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录，未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；消防设施、器材未定期组织维护保养；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：未设置主消防控制室，各分控室自动消防设施无法联动；高层员工宿舍楼梯间防火门部件大量损坏；消防水泵房未设置水位显示装置；办公楼顶试验消火栓压力不足；消防车道未划线、立牌；3、单位存在的火灾隐患，包括：幼儿园二层设备间堆放杂物；一层饭店内大量电器线路敷设不满足规范要求，内部违规存放易燃易爆燃料和烟花爆竹，部分应急照明灯电源被擅自拔出，安全出口标志未保持完好有效；厨房操作间未设置可燃气体自动报警系统，违规使用泡沫夹芯板，防火分隔不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应督促施工单位尽快维修，确保消防设施、器材完好有效；3、应立即移除烟花爆竹和易燃易爆液体燃料，尽快拆除泡沫夹芯板，将所有明敷电器线路穿阻燃套管进行保护；4、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月20日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县体育中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月20日前将整改情况上报消防救援大队