关于印发《霍邱县城管执法局2022年防汛应急方案》的通知

局属各单位：

《霍邱县城管执法局2022年防汛应急方案》已经研究通过，现印发各你们，请遵照执行。

2022年5月16日

霍邱县城管执法局2022年防汛应急方案

一、总则

1、为切实做好防汛前的各项准备工作，我局在上级防汛指挥部门统一领导下，坚持“安全第一、预防为主、抢抓并举”的方针，牢固树立抗大洪、抢大险、救大灾的意识。在发生汛情时，实行统一指挥、分级负责、团结协作、全力抢险的防汛工作原则，组织全局人员和力量，做好防汛工作，努力减轻国家财产和人民生命财产的损失。

2、编制目的

确保城区安全度汛，提高对暴雨及防汛突发公共事件应急快速反应和处置能力，减轻灾害损失，保障人民生命财产安全。

3、编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》和其他有关法律、法规，结合我局防汛工作实际，制定本方案。

- 适用范围

- 本方案适用于暴雨产生的灾害及其次生灾害。

- 本方案实施的重点地区和部位:中心城区及相关服务区域、防洪排水。

- 编制原则

按照“安全第一、全民动员、全力抢险、减少损失”的方针，坚持以人为本、预防为主、政府主导、分片管理、专业处置与社会动员相结合的原则，坚持团结协作和局部利益服从全局的原则。

二、应急指挥体系与职责

1、根据县政府有关防汛工作的总体部署和要求，落实分片领导责任制，统一指挥、分级负责，实行防汛岗位责任制。

2、为健全防汛指挥机构，加强责任制度，成立局防汛工作领导小组，全面落实各项工作任务。

3、局防汛工作领导小组组成

组  长：时英明

副组长：李成武  孟祥友  鲁玉平  曾  俊  胡庆军

成  员：朱丽平  赵永辉  王文勇  徐  瑞  陈德龙

田  勇  吴泽友

4、组长职责：全面负责防汛工作，指导协调各片区的防汛工作。

5、副组长职责：

(1)有效处理防汛工作中出现的各类问题，切实落实上级领导对防汛工作的各项指示。

(2)熟悉片区内排水管道的分布、管道的口径、排水流向及出水口情况。

(3)了解熟悉往年易淹区域的主要原因及整改措施。

(4)及时掌握所辖区域的雨情、水情、汛情、险情、灾情，按照县政府的要求，及时上报有关信息和应急响应动态。

(5)及时贯彻落实防汛指挥机构发布汛情信息，做好防汛、抢险、排险的各项工作。

(6)重点防汛部位要提前调集抢险人员到位，同时要派出巡查组，随时掌握现场情况。

(7)出现各类防汛突发公共事件，特别是出现严重险情和灾情，涉及人员安全的防汛突发公共事件，必须第一时间内逐级报告。

6、局防汛工作领导小组下设办公室，办公室设在市政园林与环卫管理服务处，办公室主任为朱丽平同志。

7、办公室工作职责:

(1)根据局防汛应急领导小组要求，依法组织、协调应急处理工作。

(2)负责与气象部门的联系，了解最新气象信息，负责信息的接收、核实、处理、传递、上报工作。

(3)搜集和掌握有关防汛、汛情等方面的资料并及时向局防汛领导小组汇报。

三、城区防汛责任片区划分及防汛抢险队伍组成

一片区  责任人：李成武

抢险队伍成员：水门塘管理所全体工作人员

东至淮河大道，西至沿岗河，南至水门塘路(含)，北至蓼北路(含)。

二片区  责任人：孟祥友

抢险队伍成员：市政园林与环卫管理服务处全体工作人员，并组建20人的应急抢险队伍.

东至淮河大道，西至沿岗河，南至玉泉路(含)，北至水门塘路。

三片区  责任人：鲁玉平

抢险队伍成员：市政处全体工作人员

东至淮河大道，西至沿岗河，南至五岳路(含)，北至玉泉路。四片区  责任人：曾俊

抢险队伍成员：城北执法大队全体工作人员

东至淮河大道，西至沿岗河，南至蓼南路(含)，北至五岳路。五片区  责任人：胡庆军

抢险队伍成员：城南执法大队全体工作人员

东至淮河大道，西至沿岗河，南至S343(含)，北至蓼南路。四、后勤保障

- 局办公室作为后勤保障部门要落实好抗洪抢险物资，做好防汛设备的购置和储备。对抗洪抢险所需水泵、排水管、尼龙编织带等防汛物资按有关标准进行储备、管理。计财装备股做好后勤资金保障工作。

- 市政园林与环卫管理服务处对已有的设备进行维修和保养，确保设备能完好使用。对防汛设备和物资明确专人进行管理。