## Sheet1
2023年5月“双随机一公开”抽查结果公示（重点单位）
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县王截流乡诚诚超市 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、将明敷电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；2、单位消防设施配置不满足规范要求，包括：消防车道不满足规范要求；已设置的室内外消火栓系统不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护保养，确保消防设施器材完好有效；2、应尽快按照规范要求设置消防设施；3、应完善消防安全基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县夏店镇中心小学 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未开展教职工消防安全培训和消防演练；未开展防火检查、巡查；2、单位存在的火灾隐患，包括：食堂、小卖部采用泡沫夹心板搭建；电器线路敷设不满足规范要求；食堂采用可燃材料装修；设置不可开启的防盗窗；食堂使用石油液化气，不满足规范要求；教学楼飞线充电；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；及时拆除泡沫夹心板和可燃材料装修部分；设置可开启的防盗窗；规范使用石油液化气；3、应完善消防安全台账资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县长集镇锦江商务宾馆 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未开展员工消防安全培训和消防演练；未开展防火检查、巡查；2、单位消防设施配置不满足规范要求，包括：室外疏散楼梯设置不满足规范要求；楼梯间形式不满足规范要求；3、单位存在的火灾隐患，包括：电器线路敷设不满足规范要求；4、单位消防设施未保持完好有效，包括：应急照明及疏散指示标志未保持完好有效；部分灭火器压力不足。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；按照规范要求设置疏散楼梯；3、及时维修消防设施确保完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱外星人电竞馆 | / | 1、单位消防安全制度落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录不符合规范要求；无员工消防安全培训和消防演练记录；现场值班人员操作消防设施能力不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括:消防档案不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县众兴集镇卫生院 | / | 1、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分疏散指示标志、应急照明灯损坏；部分灭火器无压力；2、单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道被杂物堵塞；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应尽快采购并更换疏散指示标志、应急照明灯、灭火器材；2、尽快将疏散通道堆放的杂物清除；将裸露在外的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县城关镇新地超市 | 安徽省正平消防工程有限公司 | 1、消防设施未保持完好有效，包括：生鲜区部分防火门顺序器缺失；消防控制室防火门闭门器缺失。 | 1、尽快将生鲜区、消防控制室防火门顺序器、闭门器维修安装到位。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县周集顺发液化气站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录;2、单位存在的火灾隐患，包括：场所内部停放电动自行车充电；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快将电动车驶离，禁止在气站内部违规充电；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县孟集镇润萌学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实开展防火巡查、检查；2、单位存在的火灾隐患，包括：幼儿园未设置防火门及开向不满足规范要求；女生宿舍卫生间及洗浴间采用塑料扣板吊顶；男生宿舍防火门安装不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：应急照明及疏散指示标志未保持完好有效；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；及时拆除可燃材料装修部分；按照规范要求重新设置防火门；3、应完善消防安全台账资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县正华外语学校 | / | 1、单位消防安全制度落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录不符合规范要求；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室现场值班人员不足、值班人员操作能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：厨房大量使用塑料扣板吊顶；冷库防火分隔不满足规范要求；部分电气线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应尽快将厨房的塑料扣板吊顶拆除；改造冷库防火分隔，使其符合规范要求；应尽快将电器线路穿管保护；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县花园镇养老服务中心 | 安徽蓝岛机电设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火巡查、检查记录不符合规范要求；消防控制室无持证上岗人员，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：电器线路敷设不满足规范要求；部分室内消火栓箱水带、水枪缺失；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：二楼末端试水装置未保持完好有效；一楼末端试水压力表损坏；部分感烟探测器缺失；火灾自动报警系统存在故障；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；配齐消防设施器材；3、应尽快维修损坏的消防设施，使其保持完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县宋店镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室无持证上岗人员，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：电器线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：稳压泵漏水；水箱电子液位仪损坏；室外消防栓无水；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；3、应尽快维修损坏的消防设施，使其保持完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽儒徽消防工程有限公司 | 1、单位消防安全制度落实不到位，包括消防控制室持证上岗值班人员不足；维保公司涉嫌存在指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动以及承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分防火门老化变形；火灾自动报警系统设置不符合规范要求；未设置消防总控室。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；尽快指派有资质人员开展维保工作，签订消防技术服务合同；2、应尽快找专业人士维修防火门或者重新定制采购；火灾自动报警系统应重新设置、系统尽快维护到位；设置消防总控室。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 六安市皖西民爆器材有限责任公司霍邱县民爆分公司 | / | 1、单位消防安全制度落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录不符合规范要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县城关镇百丽轻奢酒店 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位消防设施未保持完好有效，包括：四楼部分疏散指示标志损坏。 | 1、应尽快采购疏散指示标志并安装完毕。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 李氏庄园 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：电器线路敷设不满足规范要求；使用石油液化气，不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；严禁使用石油液化气；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县渔夫网咖 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；2、部分疏散指示标志被遮挡。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快将疏散指示标志遮挡物清除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县育英学校(新校区) | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：使用泡沫夹芯板搭建功能性用房。 | 1、应尽快将泡沫夹芯板搭建的简易房间拆除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县石店镇五塔街道军五加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：电器线路敷设不满足规范要求；泡沫夹心板搭建功能性用房；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；拆除泡沫夹心板房；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、将裸露在外的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县诚信加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录;2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县爱心老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员数量不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：厨房油烟管道未定期进行清理。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、尽快将油烟管道清洗干净。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县城关镇家之都超市双湖路店 | 安徽省正平消防工程有限公司 | 1、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、将明敷电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县城关镇比家美商务宾馆 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分防火门变形；3、单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道被杂物堵塞；部分电器线路敷设不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应尽快找专业人士维修防火门；3、尽快将疏散通道堆放的杂物清除；将裸露在外的电器线路穿阻燃管保护；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县广源文化传媒有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分防火门损坏、变形。 | 1、应尽快维修或更换损坏的防火门。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 中化石油安徽六安有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分应急照明灯损坏；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应尽快采购应急照明灯并安装完毕；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 霍邱县邵岗乡茨墩养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室无持证上岗人员，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：电器线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
28 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱临淮加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录;2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
29 | 中化石油安徽六安有限公司霍邱县周集加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
30 | 霍邱县人民法院 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位消防安全制度落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录不符合规范要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括二层一防火卷帘损坏。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快维修或更换损坏的防火卷帘。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队