## Sheet1
2023年10月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县城关镇生活之都超市汇峰店 | 安徽哲洋消防工程有限公司 | 1、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县石店镇学华液化气有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县周集镇易购生活超市 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位消防设施未保持完好有效,包括：部分疏散指示标志损坏；3、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快找专业人士对消防设施进行检查，维修检测疏散指示标志，使其保持完好有效；3；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县恒润达成品油销售有限公司冯范路加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县梧桐网咖 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患,包括：部分疏散指示标志损坏；部分地埋灯损坏。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快找专业人士对消防设施进行检查，维修检测地埋灯、疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县石店镇五塔街道军五加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；安全出口未设置疏散指示标志。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；安全出口设置疏散指示标志。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县三流乡三流加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县张纯亮加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱民生医院 | 安徽皋兴消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县城关镇家之都超市汇峰店 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1、单位存在的火灾隐患,包括：消防电话损坏；部分地埋灯损坏；火灾自动报警系统备用电池故障。 | 1、应尽快找专业人士对消防设施进行检查，维修检测地埋灯、消防电话、火灾自动报警系统备用电池，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县潘集镇家家生活超市 | / | 1、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县第二人民医院 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位存在的火灾隐患,包括：地下室餐厅部分烟感防尘罩未摘除；餐厅部分应急照明灯未保持完好有效；餐厅防火卷帘门下堆放杂物。 | 1、应尽快找专业人士对消防设施进行检查，疏散指示标志，使其保持完好有效；尽快清理防火卷帘下的杂物，保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县彭塔镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县高塘镇渠东加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2、单位存在的火灾隐患,包括：部分灭火器压力不足；部分应急照明灯损坏。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快维修应急照明灯，使其保持完好有效；尽快更换符合要求的灭火器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 中石化户胡加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县交通加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确灭火和组织人员疏散任务的人员；2、单位存在的火灾隐患，包括：个别灭火器锈蚀，未保持完好有效；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；明确灭火和组织人员疏散任务的人员，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快更换符合要求的灭火器；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县白莲乡联桥养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分区域使用可燃材料吊顶；3、单位存在的火灾隐患,包括：图形显示装置、部分疏散指示标志和应急照明未保持完好有效；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；将可燃材料吊顶拆除；3、应尽快找专业人士对消防设施进行检查、维修，确保完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县城西湖乡养老服务中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；微型消防站灭火和组织疏散任务的人员不足，消防安全培训和消防演练不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：图形显示装置未保持完好有效。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快找专业人士对消防设施进行检查、维修，确保完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县宏志实验学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；宿舍内使用明火（蚊香）；3、单位存在的火灾隐患,包括：部分疏散指示标志和应急照明未保持完好有效；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；制定相关制度，严禁在宿舍内使用明火；3、维修更换损坏的疏散指示标志和应急照明，确保完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县城关镇比家美商务宾馆 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司霍邱八里加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县周集镇万家老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：应急广播未保持完好有效；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应找专业施工单位进行维修，确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 中化石油安徽六安有限公司 | 江苏中南消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未填写消防控制室值班记录；2、单位存在的火灾隐患,包括：部分疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录、消防控制室值班记录；2、应尽快找专业人士对消防设施进行检查、维修，确保完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱长集高速公路进出口加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱二道堰加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县长集镇中心学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求;部分疏散指示标志、应急照明灯未保持完好有效。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；应尽快找专业人士对消防设施进行检查，维修疏散指示标志、应急照明灯，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱龙达加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
28 | 霍邱县鼎盛足浴店新天地店 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求;部分安全出口堆放杂物。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；尽快清理安全出口的杂物，保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
29 | 霍邱县金帝网吧 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
30 | 霍邱县爱心老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位消防设施设置不符合要求，包括：个别房间未设置火灾探测器；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应找专业施工单位安装符合规范要求的火灾探测器，并连接火灾自动报警系统；3、应完善消防安全重点单位基础资料，严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
31 | 霍邱县彭塔中心学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未明确消防安全管理人；无每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确灭火和组织人员疏散任务的人员；2、单位存在火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求；3、单位存在的火灾隐患，包括：食堂防火门未安装闭门器、顺序器；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，明确消防安全管理人；如实登记防火巡查、检查记录；明确灭火和组织人员疏散任务的人员，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快拆除可燃材料吊顶，将明敷电器线路穿阻燃管保护；3、应找专业施工单位安装闭门器和顺序器，确保消防设施完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
32 | 霍邱县冯井镇养老服务中心 | 安徽哲洋消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位消防设施设置不符合要求，包括：办公室及个别房间未设置火灾探测器；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应找专业施工单位安装符合规范要求的火灾探测器，并连接火灾自动报警系统；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
33 | 霍邱县城关镇欧风轻奢酒店 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分封闭楼梯间堆放杂物；3、单位存在的火灾隐患,包括：部分防火门顺序器损坏；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；尽快将封闭楼梯间杂物清理干净，保持通畅3、应尽快找专业人士维修防火门，使其保持完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
34 | 霍邱县第一中学 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位存在的火灾隐患,包括：应急照明、疏散指示标志未保持完好有效;联动控制器无法启动消防水泵、喷淋泵、排烟风机等设施；火灾自动报警系统存在大量故障，报警未及时处理；稳压设施故障；自动喷水灭火系统未保持完好有效；防火门，防火卷帘未保持常闭状态；防排烟系统未保持完好有效；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应尽快找专业人士对消防设施进行检查、维修，确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
35 | 霍邱县乌龙镇马庙养老中心 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；图形显示装置未保持完好有效；稳压泵均无法手动启动；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；应尽快找专业人士对消防设施进行检查、维修，确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
36 | 霍邱县彭塔镇赵圩养老中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
37 | 霍邱县农村商业银行股份有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
38 | 霍邱县宋店镇中心学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求;部分疏散指示标志、应急照明灯未保持完好有效。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；应尽快找专业人士对消防设施进行检查，维修疏散指示标志、应急照明灯，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队
39 | 安徽徽商农家福有限公司霍邱徽商城项目部 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求;部分疏散指示标志、应急照明灯未保持完好有效；部分消火栓被杂物遮挡；安全出口、疏散通道堆放杂物；部分防火门未保持完好有效。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；应尽快找专业人士对消防设施进行检查，维修疏散指示标志、应急照明灯、防火门，使其保持完好有效；尽快清理安全出口的杂物，保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正11月30日前将整改情况上报消防救援大队