## Sheet1
2023年11月“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱艾特轻奢酒店有限公司 | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录,无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2、单位存在的火灾隐患，包括：正压送风机阀门不能正常弹开；配电房电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士维修风机阀门；尽快将配电房明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱师范附属小学 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县大鲸鲨餐饮文化有限责任公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2、单位存在的火灾隐患，包括：冷库防火分隔不满足规范要求；常闭式防火门未常闭。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、将冷库进行防火分隔，使其满足规范要求；尽快将常闭式防火门恢复关闭状态。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县育英学校(新校区) | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：大部分常闭防火门未保持关闭状态；部分室内消火栓被遮挡；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快将常闭式防火门恢复关闭状态；将遮挡室内消火栓的物品移走；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县长集镇苏果生活超市 | 安徽哲洋消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；自然排烟窗被封堵；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；尽快拆除遮挡物；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县第二中学 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分疏散指示标志未保持完好有效；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；尽快将损坏的消防设施维修、更换；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱东湖加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 中广核新能源六安有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱冯瓴加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 中国建设银行霍邱县支行 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；未明确微型消防站应急处置人员；2、单位存在的火灾隐患，包括：安全出口数量不足；楼梯间形式不满足规范要求；个别灭火器无压力；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、增加安全出口；将楼梯间改造为封闭楼梯间；更换符合规范要求的灭火器；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县城关镇新蓼洗浴休闲中心 | 安徽哲洋消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县申琨加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不符合规范要求;明火作业；部分灭火器未保持完好有效；3、单位消防设施配置不满足规范要求，包括：站房未设置疏散指示标志、应急照明；配电房未设置防火门。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；制定相关制度杜绝在危险区域明火作业；尽快更换损坏的灭火器；3、按照规范要求设置疏散指示标志、应急照明。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县范桥镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；未明确微型消防站应急处置人员；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县城关镇老年护理院 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查和消防演练不符合规定；值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；防火巡查、检查、微型消防站应急处置和组织疏散人员培训不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：应急广播被擅自关闭；火灾自动报警系统控制器未安装备用电源；部分楼梯间防火门老化、变形，未保持完整好用；个别区域使用可燃材料吊顶；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快明确整改方案，落实整改措施，确保消防设施、器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 中石化河口加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县双渔网吧 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 六安市霍邱县教育局 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；消防控制室无人值班；2、单位存在的火灾隐患，包括；火灾自动报警系统存在大量故障、火警；自动喷水灭火系统瘫痪；室内外消防栓系统无水；部分防火门疏散指示标志、应急照明损坏；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全消防档案，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；尽快签订消防维保单位，确保消防设施完好有效；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县河口镇养老服务中心 | 江苏中南消防有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃管保护；3、应完善消防安全重点单位基础资料，严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱七巢精品酒店有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人员值班；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门缺失顺序器。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应尽快找专业人士维修防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县广源文化传媒有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门破损。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应尽快找专业人士维修防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱网艺网咖 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 六安乐尔辉商贸有限公司长集分公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写防火巡查、检查，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2、单位存在的火灾隐患，包括部分灭火器已过期；安全出口标志设置不符合要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快更换符合规范要求的灭火器，拆除不符合要求的安全出口标志；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全并落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱彭店加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全并落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县蓝黛餐饮娱乐有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门缺失顺序器、闭门器；部分烟感探测器防尘罩未摘。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快找专业人士维修防火门，摘掉烟感探测器防尘罩，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县长集镇鑫鑫幼儿园 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员应急处置和消防设施操作能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；燃气报警器设置不符合要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对消防控制室值班、防火巡查检查等重点岗位人员开展专业培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，制定符合单位实际情况的预案，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快将可燃材料吊顶拆除；将燃气报警器设置在液化气罐附近，并固定在距地面20厘米墙面；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全并严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县城西湖乡卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，健全并严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 霍邱县临水镇李集养老中心 | 安徽哲洋消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员应急处置和消防设施操作能力不足。 | 1、应落实消防安全责任，对消防控制室值班、防火巡查检查等重点岗位人员开展专业培训，明确应急处置和组织疏散任务的人员，制定符合单位实际情况的预案，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
28 | 霍邱县公安局 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；消防控制室无人持证人员值班；2、单位存在的火灾隐患，包括：图形显示装置损坏；火灾自动报警系统存在大量故障、火警；一具喷淋泵漏水；一具消火栓泵故障；水池液位显示仪故障；消火栓泵、喷水泵控制柜处于手动状态；双电源控制柜故障，部分应急照明、疏散指示标志损坏；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全消防档案，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；尽快签订消防维保单位，确保消防设施完好有效；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
29 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火检查、巡查不符合规定；2、单位存在的火灾隐患，包括：厂房内部声光报警器设置不符合要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对防火巡查检查、应急处置等重点岗位人员开展专业培训，如实登记记录；2、尽快增设声光报警器；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全并严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
30 | 霍邱县宋店镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火检查、巡查不符合规定；2、单位存在火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；南侧综合楼楼梯间形式设置不符合要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对防火巡查检查、应急处置等重点岗位人员开展专业培训，如实登记记录；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃管保护；将敞开楼梯间改造为封闭楼梯间；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全并严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
31 | 霍邱县冯井镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不符合规范要求；部分灭火器未保持完好有效。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；尽快更换损坏的灭火器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
32 | 霍邱县岔路镇中心学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，未开展员工消防安全培训和消防演练；2、单位存在火灾隐患，包括：食堂设置不可开启防盗窗；部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；厨房液化气罐储存间防火分隔不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，明确应急处置和组织疏散任务的人员，并开展专业培训，制定符合单位实际情况的预案，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、尽快将不可开启防盗窗拆除或改造为可开启；将损坏消防设施维修或更换；将液化气储存间设置符合要求防火门，将暂时存放的液化气罐另行安置；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全并严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
33 | 霍邱县经济开发区养老服务中心 | 江苏中南消防有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员应急处置和消防设施操作能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对消防控制室值班、防火巡查检查等重点岗位人员开展专业培训，制定符合单位实际情况的预案，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快将可燃材料吊顶拆除；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全并严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队
34 | 霍邱县马店镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员应急处置和消防设施操作能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对消防控制室值班、防火巡查检查等重点岗位人员开展专业培训，制定符合单位实际情况的预案，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、尽快将可燃材料吊顶拆除；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全并严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正12月31日前将整改情况上报消防救援大队