## Sheet1
2024年3月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱经济开发区矿区学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：安全出口数量不足；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；2.应尽快找专业人士设计安装安全出口，使其场所符合规范要求；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 六安月之舞艺术培训有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县城关镇久宿慢品酒店 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门变形；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士维修或重新采购防火门；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县长马加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；员工消防安全培训和消防演练不符合规定。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县城关镇瀚城商务酒店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县经济开发区白庙村荣锦商务宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志损坏；安全出口数量不足；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士维修疏散指示标志或者重新采购，使其保持完好有效；应尽快找专业人士设计安装安全出口，使其场所符合规范要求；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱长集加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录未定期开展；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门破损。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应尽快找专业人士维修防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县中信加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县育英学校(新校区) | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；设置有影响救援和疏散逃生的障碍物；部分防火门未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；将所有影响消防救援和疏散逃生的障碍物全部拆除；尽快维修、更换损坏的消防设施；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县长集镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防电源强切时出现故障问题；部分楼层设置影响逃生、灭火救援的障碍物；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士维修消防电源故障问题；应尽快拆除设置影响逃生、灭火救援的障碍物，使其场所符合消防规范要求；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县临淮岗镇晨鸣超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县周集镇晶都大酒店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 中国邮政集团公司安徽省霍邱县蓼城路营业厅 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未按照要求填写防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县周集镇养老服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县经济开发区白庙村亿家福超市 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：冷库防火分隔不符合规范要求；办公区域采用易燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应尽快找专业人士设计整改冷库，使其防火分隔符合规范要求；应尽快拆除办公区域易燃材料，要采用A级不燃材料装修；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 安徽省霍邱中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；宿舍楼窗口处设置影响疏散逃生的障碍物；室内消火栓压力不足；部分疏散指示标志未保持完好有效；行政楼防火门未保持完好有效；宿舍楼安全出口数量不足，楼梯间形式不符合规范要求；部分应急照明未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；将所有影响消防救援和疏散逃生的障碍物全部拆除；尽快维修、更换损坏的消防设施；应尽快找专业人士设计安装安全出口，使其场所符合规范要求；将宿舍楼梯间改造为封闭楼梯间；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县河口镇福润万家购物广场 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志故障问题；冷库防火分隔不符合规范要求；办公区域采用易燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士维修疏散指示标志或者重新采购，使其保持完好有效；应尽快找专业人士设计整改冷库，使其防火分隔符合规范要求；应尽快拆除办公区域易燃材料，要采用A级不燃材料装修；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县范桥镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县城关镇汇峰汤泉足道养生会所 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：管道井未封堵完全，不符合规范要求。 | 1.应尽快找专业人士封堵管道井，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县龙潭镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分喷淋头被涂覆；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记消防控制室值班、防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.尽快将被涂覆的喷淋头清理干净，确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县乌龙镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分烟感老化；部分疏散指示标志故障；消防控制柜主机存在大量故障点；部分手动报警按钮无法报警；主机打印机故障；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士维修或者重新采购疏散指示标志、烟感探测器、消防控制柜主机、手动报警按钮、主机打印机，使其消防设施保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县冯瓴镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写消防控制室值班表、每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记消防控制室值班表、防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县众兴集镇养老服务中心 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县孟集镇吴家岗养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记消防控制室值班、防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县马店镇卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明灯故障；常闭式防火门常开的问题；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士维修或重新采购应急照明灯，使其保持完好有效；培训医院职工，常闭防火门，随手关闭的好习惯；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县冯井镇中心卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未明确微型消防站应急处置人员；2.单位存在火灾隐患，包括：食堂部分电器线路敷设不满足规范要求；食堂采用可燃材料吊顶；厨房使用液化气，防火分隔不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应严格落实消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；将可燃材料吊顶全部拆除；尽快更换为电灶或厨房采用实体墙和防火门进行改造；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 霍邱县液化气有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；2.单位存在火灾隐患，包括：部分灭火器标识标牌损坏。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.更换损坏的灭火器标识标牌。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队
28 | 霍邱县城关镇金泊岸假日酒店 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房防火分隔不满足规范要求、部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应严格落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应尽快找专业人士设计整改厨房，使其防火分隔符合规范要求；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援大队