## Sheet1
2024年4月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县桃园服装有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分区域采用塑料扣板吊顶；部分区域采用泡沫夹芯板搭建功能性用房；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快将采用可燃材料装修及泡沫夹芯板搭建的区域进行拆除；将未穿管的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县马店镇莲家超市 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快将未穿管的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县潘集镇永盛商务宾馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；无防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：一部楼梯间形式不满足规范要求。 | 1.应尽快制定消防安全制度和灭火应急处置预案，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展员工专业消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应按照规范要求尽快整改楼梯间形式，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县新店镇街道幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无消防安全台账资料；2.单位存在的火灾隐患,包括：部分房间采用塑料扣板吊顶；部分区域采用泡沫夹芯板违规搭建房屋；部分电气线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，完善消防安全台账资料，定期组织开展巡查检查，组织员工开展消防安全培训；2.应尽快将可燃材料装修及泡沫夹芯板搭建的区域进行拆除；将未穿管的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县龙潭镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患,包括:厨房采用塑料扣板吊顶，部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快将采用可燃材料吊顶的区域拆除；将未穿管的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县直中心幼儿园（育英嘉苑园） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未建立微型消防站，未明确微型消防站应急处置人员；2.单位存在的火灾隐患,包括：室内消火栓和自动喷水灭火系统无水；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系落实不到位。 | 1.应严格落实各级消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展员工专业消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.应督促小区物业尽快维修改造，确保消防设施完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县直中心幼儿园（玖悦府园） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；未建立微型消防站，未明确微型消防站应急处置人员；2.单位存在的火灾隐患,包括：教学楼楼梯间形式不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系落实不到位。 | 1.应严格落实各级消防安全责任，按照要求登记防火巡查、检查记录；开展员工专业消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；2.应尽快按照规范要求改造楼梯间；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县孟集镇小红帽幼儿园 | / | 1.单位存在的火灾隐患,包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；部分疏散指示标志与应急照明灯损坏；卫生间采用塑料扣板吊顶。 | 1.应尽快将采用可燃材料吊顶的区域拆除；将未穿管的电器线路穿管保护；尽快维修或更换损坏的疏散指示标志、应急照明灯。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | / | 1.消防安全制度落实不到位，包括：消防控制室值班人员不足，现场值班人员操作能力不足。 | 1.应落实消防安全责任制度，组织员工参加培训，取得证书后上岗值班。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县夏店镇中心小学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：办公楼灭火器设置数量不足；综合楼安全出口设置为卷帘门。 | 1.应尽快增设办公楼的灭火器数量，改造综合楼安全出口门的开启型式。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县国宾酒店管理有限公司 | 湖北点动消防工程有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：室内消防栓压力不足。 | 1.应尽快联系维保单位对水压进行检查调试，确保压力符合规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县众兴集镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：食堂防火分隔不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士将食堂防火分隔的隐患整改到位。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县兴华中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍、食堂采用塑料扣板吊顶；部分房间采用泡沫夹芯板搭建；部分电器线路敷设不符合规范要求；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防安全台账资料不齐全。 | 1.应尽快将可燃材料装修及泡沫夹芯板搭建的区域进行拆除；将未穿管的电器线路穿管保护；2.应落实消防安全责任，完善消防安全台账资料，定期组织开展巡查检查，组织员工开展消防安全培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：宿舍楼存在飞线充电的现象；宿舍楼内停放电动自行车。 | 1.应制定消防安全制度，划分电动车停车区，增设电动车充电桩，定期开展电动车清理行动。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县孟集镇中心幼儿园 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志损坏；水位显示装置损坏；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防安全台账资料不齐全。 | 1.应落实消防安全责任制度，完善消防安全台账资料，定期组织开展巡查检查，组织员工开展消防安全培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县夏店镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼、宿舍楼设置不可开启型式防盗窗；男生宿舍楼、办公楼、教学楼未设置疏散指示标志与应急照明灯；厨房使用塑料扣板吊顶。 | 1.应尽快将宿舍楼、办公楼设置的防盗窗拆除，增设疏散指示标志与应急照明灯，拆除厨房内使用的塑料扣板吊顶。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县高塘液化气站 | / | 1.消防安全制度落实不到位，包括：每日防火巡查检查记录不符合规范要求。 | 1.应落实消防安全责任制度，如实开展每日防火巡查检查。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县户胡镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分宿舍楼、教学楼设置不可开启型式防盗窗。 | 1.应尽快将宿舍楼、教学楼设置的防盗窗拆除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县宋店液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器未保持完好有效；室外消火栓压力不足。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应尽快重新采购合格的灭火器，使其保持完好有效；应尽快找专业人士将室外消火栓压力问题整改到位。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县白莲乡利民学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分房间采用塑料扣板吊顶；部分宿舍采用泡沫夹芯板分隔；部分电气线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快将采用可燃材料装修及泡沫夹芯板搭建的区域进行拆除；将未穿管的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援大队