## Sheet1
2024年7月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县育英学校(新校区) | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；消防控制室持证人员数量不足且操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效；部分灭火器欠压；应急照明灯未保持完好有效；设置不可开启形式的防盗窗；厨房防火门达不到等级要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；将校内所有不可开启形式的防盗窗全部拆除；更换厨房防火门；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县直中心幼儿园（卧阳小区园） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未设置闭门器、顺序器；厨房、仓库等未设置火灾探测器；部分软管卷盘、手动报警按钮未保持完好有效；自动喷水灭火系统无水；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县直中心幼儿园（西湖首府园） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房防火门未设置闭门器、顺序器；室内消火栓、自动喷水灭火系统无水；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱长集LNG气化站 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：水池内存在漂浮物。 | 1.设置防尘罩，并定期进行清理。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
5 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱东湖加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：一侧安全出口被锁闭。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.加强员工培训，确保消防通道安全畅通。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县生活之都商贸有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱县周集镇晶都大酒店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；未开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练；2.单位存在的火灾隐患，包括：火灾自动报警系统停用；厨房防火分隔不符合规范要求。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；如实登记每日防火巡查检查记录；2.应尽快维修火灾自动报警系统，使其完好有效，应尽快改造厨房与其余区域的分隔方式，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县范桥镇百盛超市 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；未开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；办公室采用塑料扣板吊顶；冷库防火分隔不符合规范要求。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；如实登记每日防火巡查检查记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.应尽快将未穿管的电器线路穿管保护；将采用塑料扣板吊顶的区域拆除；冷库增设防火门，使其与其余区域有效分隔。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
9 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱曹庙加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县孟集镇天福源购物广场 | 安徽兆九工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未设置闭门器、顺序器；部分电器线路敷设不满足规范要求；室内停放电动自行车；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；尽快将明敷线路穿阻燃套管保护，加强管理，避免电动自行车停放室内；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县户胡镇大乐购生活超市 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未安装闭门器、顺序器；仓库内停放电动自行车；部分常闭式防火门常开。 | 1.尽快按照规范要求安装闭门器、顺序器，并确保完好有效；加强消防培训、巡查，确保电动自行车不在室内停放；常闭式防火门保持常闭。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县周集中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：设置不可开启形式的防盗窗。 | 1.将校内所有不可开启形式防盗窗进行拆除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
13 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱宋店加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定，防火检查巡查记录弄虚作假；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，如实做好记录；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县英才小学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：办公楼设置不可开启形式的防盗窗；灭火器到期未进行更换。 | 1.将校内所有不可开启形式的防盗窗进行拆除；开学前更换灭火器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县城关镇集美学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水泵控制柜、部分疏散指示标志、应急照明未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县体育中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门、防火卷帘未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
18 | 六安亚菲精选酒店有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志未保持完好有效；疏散通道堆放杂物。 | 1.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；加强消防安全培训制定考核机制，确保消防通道畅通。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县曹庙镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县马店镇金马学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明灯未保持完好有效；部分房间设置不可开启形式的防盗窗。 | 1.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；将校内所有不可开启形式的防盗窗进行拆除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县孟集镇润萌学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器过期；教学楼、宿舍外窗设置不符合规范要求的防盗窗；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；尽快将防盗窗拆除或者改造，符合相关规定要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县周集镇志立学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：食堂、宿舍楼应急照明、疏散指示标志配置不足、宿舍楼防火门顺序器未安装；宿舍使用明火（蚊香）。 | 1.尽快按照规范要求安装顺序器，配置应急照明、疏散指示标志，并确保完好有效；使用电蚊香或蚊帐。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县冯井镇兴隆液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县周集顺发液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县第六人民医院 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门闭门器、顺序器损坏；宿舍楼疏散楼梯堆放杂物；食堂电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，不定时拉动微型消防站，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；尽快清除疏散楼梯间的杂物；将明敷电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县白莲乡中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼、宿舍防盗窗未拆除完毕；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快将防盗窗拆除或者改造，符合相关规定要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县城关镇韩泉宫洗浴休闲馆 | 安徽兆文工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分安全出口被锁闭；部分风机多线盘启动后无反馈信号；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.立即打开安全出口，确保畅通；尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县龙潭镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快将可燃材料吊顶全部拆除；将明敷电器线路穿阻燃套管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县彭塔镇赵圩养老中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快将可燃材料吊顶全部拆除；将明敷电器线路穿阻燃套管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县彭塔镇汪店养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
31 | 安徽雷利智能科技有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；防火检查和消防演练不符合规定；2.单位消防设施未保持完好有效，包括部分防火门未保持完好有效，部分未保持关闭状态；部分疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县潘集镇刘楼养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快将可燃材料吊顶全部拆除；将明敷电器线路穿阻燃套管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县王截流乡养老服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分室内消火栓箱、疏散指示标志未保持完好有效；部分房间使用可燃材料吊顶；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；尽快将可燃材料吊顶全部拆除；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
34 | 霍邱县宋店镇中心卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：走道内停放电动自行车；部分应急照明疏散未保持完好有效；部分防火门闭门器损坏、门框未灌浆。 | 1.清理走道内停放的电动自行车；尽快维修损坏的消防设施，使其保持完好有效；将未灌浆的防火门进行灌浆。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
35 | 霍邱县经济开发区养老服务中心 | 江苏中南消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房操作间未设置火灾探测器；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快按照规定要求设置火灾探测器；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
36 | 霍邱县邵岗乡养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；每日防火巡查流于形式；无夜间巡查记录；消防控制室持证人员数量不足且操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：火灾报警系统存在故障报警；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；如实开展每日防火巡查、检查；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
37 | 霍邱县大鲸鲨餐饮文化有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效，部分未保持关闭状态；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
38 | 霍邱县电信分公司 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
39 | 霍邱县文旅体育局(广电新闻局) | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分安全出口、疏散指示标志和防火门未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
40 | 霍邱县冯井镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：设置不可开启形式的防盗窗。 | 1.将校内所有不可开启形式的防盗窗全部拆除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
41 | 霍邱县新店镇幸福老年公寓 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
42 | 霍邱县众兴集镇西皋学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示灯损坏；食堂采用塑料扣板吊顶。 | 1.尽快维修损坏的消防设施器材维修，并确保完好有效；将食堂塑料扣板吊顶全部拆除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
43 | 霍邱县临淮老年公寓 | 安徽皋兴消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
44 | 霍邱县城关镇比家美商务宾馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；每日防火巡查流于形式；火灾报警系统持证人员数量不足且无人值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门损坏；火灾报警系统存在故障报警；配电房堆放杂物；封闭楼梯间堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；如实开展每日防火巡查、检查；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；清除配电房、楼梯间内杂物；将明敷电器线路穿阻燃管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
45 | 霍邱县石店镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应定期开展员工消防安全培训和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.将明敷电器线路穿阻燃套管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
46 | 霍邱县人民政府政务服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；防火检查和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
47 | 霍邱县长集镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的灭火和应急处置预案；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房防火门老化变形，封闭楼梯间防火门未保持关闭状态；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.尽快维修或更换损坏的防火门，确保常闭式防火门保持关闭状态；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
48 | 霍邱县河口中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；消防设施、器材未定期开展维护保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：室内消火栓无水；厨房防火门未保持完好有效；灭火器配置不符合要求；部分房间设置不可开启形式的防盗窗；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的消防设施器材，配置符合规范要求灭火器，并确保完好有效；拆除全部防盗窗；将明敷电器线路穿阻燃套管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
49 | 霍邱县爱心老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的灭火和应急处置预案；消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
50 | 霍邱县长集镇小园养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的灭火和应急处置预案；消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
51 | 霍邱县经济开发区社区卫生服务中心 | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；每日防火巡查流于形式；消防控制室持证人员数量不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门损坏；火灾报警系统存在故障报警；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；如实开展每日防火巡查、检查；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
52 | 霍邱县公安局 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；未设置微型消防站；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应定期开展员工消防安全培训和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；设置微型消防站并配备相应人员；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
53 | 霍邱县三里液化气站有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
54 | 霍邱县城关镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快拆除泡沫夹芯板；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
55 | 安徽徽商农家福有限公司霍邱徽商城项目部 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；每日防火巡查流于形式；消防控制室持证人员数量不足且无人值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分火灾报警控制柜存在大量隐患；火灾报警系统存在故障报警；部分疏散应急照明、指示标志损坏；部分防火门损坏；配电房堆放杂物；封闭楼梯间堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分区域采用泡沫夹心板搭建功能性用房；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书后上岗；如实开展每日防火巡查、检查；2.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；清除配电房、楼梯间内杂物；将明敷电器线路穿阻燃管保护；尽快拆除泡沫夹心板搭建的功能性用房；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
56 | 霍邱县马店镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分部分应急照明灯损坏；使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；使用不合格的消防产品；设置不可开启形式的防盗窗。 | 1.尽快维修损坏的消防设施器材，并确保完好有效；尽快拆除泡沫夹心板搭建的功能性用房；拆除设置的不可开启形式防盗窗；及时更换不合格的消防产品。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
57 | 霍邱县城关镇金泊岸假日酒店 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查消防演练不符合要求；每日防火巡查流于形式；火灾报警系统持证人员数量不足且无人值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分水箱未设置水位仪；楼顶实验消火栓配置不足；二楼封闭楼梯间设置卫生间；部分防火门未张贴标示标牌；一楼安全出口堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系未落实到位。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工参加学习，取得消防设施操作员资格证书，加强练习；如实开展每日防火巡查、检查；2.尽快按照规范要求配置消防设施器，并确保完好有效；清除楼梯间内杂物；张贴警示标志、拆除封闭楼梯间内卫生间；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局