## Sheet1
2024年11月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱三个柒烧烤店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：使用塑料扣板吊顶装修；厨房未设置燃气报警器；室内消火栓被遮挡；未配置灭火器。 | 1.应尽快采购新灭火器，及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质；及时清理消火栓前堆放的杂物；尽快采购并安装燃气报警器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县刘周粮食种植家庭农场 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；灭火器数量不足。 | 1.应尽快采购新灭火器，将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
3 | 六安建铭工程项目管理有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：未配置灭火器。 | 1.应尽快采购新灭火器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县宁成汽车维修服务有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；部分电器线路敷设不满足规范要求；宿舍使用可燃材料扣板吊顶。 | 1.及时拆除泡沫夹芯板材质，使用符合安全标准的材料；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县彭塔镇东方装饰经营部 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：未配置灭火器。 | 1.应尽快采购新灭火器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱乐富强房地产开发有限公司（玖悦府幼儿园） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；教职工消防设施操作不熟练；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门密封条脱落；楼梯间堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，使其教职工操作熟练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.重新采购并安装防火门密封条；尽快将楼梯间杂物清理干净；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
7 | 中佰工程设计集团有限公司霍邱分公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；灭火器配置不符合规范要求。 | 1.应尽快采购新灭火器，使其满足规范要求；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县冯瓴镇万里车行 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：灭火器配置不符合规范要求。 | 1.应尽快采购新灭火器，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
9 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱东湖加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县花园镇博爱幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水泵控制柜未保持完好有效；部分防火门未保持完好有效；厨房燃气报警器安装位置过高；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县王截流乡中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分区域使用塑料吊顶；部分应急照明、灭火器未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质；重新采购安装应急照明、灭火器，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县城关镇新蓼洗浴休闲中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；院内堆放杂物；疏散通道停放电动自行车；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；如实开展每日防火巡查、检查；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；尽快将院内的杂物清理干净；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县安康养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分供水管道外保温未敷设。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县好又多购物广场有限公司三店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分应急照明、疏散指示标志、灭火器未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或采购疏散指示标志、应急照明灯、灭火器，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县城关镇家之都超市卧阳路店 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：场所的防火卷帘未设置封顶；部分防火门顺序器、闭门器缺失、密封胶条破损、门框处未灌浆；场所设置的喷头感温原件被涂覆；设置的排烟风机手动启动无动作；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物；快餐处吊顶使用可燃材料装修装饰；快餐处设置的喷淋、感烟不符合规范要求；消防控制室、配电间未设置防火门；冷库防火分隔不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县龙霖液化气供应服务有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县白庙红府超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；设置不可开启的防盗窗；仓库使用塑料扣板吊顶；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快维修或更换损坏的防火门，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，开设消防救援窗口；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县城关镇集美学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分灭火器锈蚀；部分应急照明未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范；应尽快维修或采购灭火器、应急照明，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
19 | 六安中鸿伟餐饮管理有限公司 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分安全出口锁闭；地下室气体灭火瓶组无压力；厨房部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县马店镇金马学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：餐厅设置不可开启的防盗窗；餐厅灭火器数量不足；厨房操作间使用塑料扣板吊顶； 部分电器线路敷设不满足规范要求；部分疏散指示标志、应急照明灯未通电；宿舍安全出口设置栅栏门，不符合规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，开设消防救援窗口；餐厅应尽快采购新灭火器；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范；应尽快维修应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；将宿舍安全出口设置的栅栏门拆除；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县长集中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；宿舍楼部分洗漱间使用可燃材料吊顶；教学楼、食堂设置不可开启的防盗窗；电动自行车入户停放；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，开设消防救援窗口；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县城关镇新地超市 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未灌浆；一部软管卷盘破损；冷库上方墙壁未进行完全封堵。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县高塘镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防管道外保温未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快对消防管道进行外保温敷设措施；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县第六人民医院 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门破损；防火门闭门器、顺序器缺失；部分安全出口锁闭；风机现场执行机构未能启动；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；安全出口保持畅通；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县王截流乡养老服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求;部分区域使用塑料吊顶；部分应急照明、灭火器未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质；应尽快维修或采购灭火器、应急照明灯，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县范桥镇双元信心老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：喷淋泵无法远程启动；部分管道阀门锈蚀；稳压泵压力设置值过高。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县天籁加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；罩棚内停放电动自行车；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；将罩棚内停放的电动自行车挪移至空旷位置；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县长集镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防泵房被淹；火灾自动报警系统停用；厨房使用塑料扣板吊顶；部分疏散指示标志、应急照明、防火门损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求；楼梯间堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合标准的材质；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范；及时清理楼梯间堆放的杂物；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月31日前将整改情况上报消防救援局