## Sheet1
2024年10月“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县小杉树智能英语咨询店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县城关镇点点母婴日用品生活馆三店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县城关镇豪巴斯海鲜牛排烤肉自助餐厅 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：厨房电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县梧桐网咖 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一具疏散指示标志断电停用；一具灭火器失压；消防地标灯损坏。 | 1.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，按照规范要求及时更换损坏的设备及配件，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县城关镇沪上阿姨茶饮广源店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应开展消防安全培训，通过定期的培训、演练和宣传，提高员工消防安全意识；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县一悦台球俱乐部 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门密封条脱落。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训；2.重新采购安装新密封条，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱县合顺餐饮管理有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；燃气瓶未设置燃气报警器。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求；尽快采购安装燃气报警器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县生活之都超市广源店 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练。 | 1.应开展消防安全培训，通过定期的培训、演练和宣传，提高员工消防安全意识。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
9 | 工商银行霍邱县支行 | 安徽合富工程技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防控制室图形显示装置故障；院内车棚使用泡沫夹芯板搭建。 | 1.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时拆除泡沫夹芯板，使用符合安全标准的材料。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县小萌蛋糕店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分喷淋头被遮挡；部分火灾探测器防尘罩未摘除。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求；移除喷淋头上的遮挡物；摘除火灾探测器防尘罩。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县城关镇蓼城假日商务宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县橘子树创意美术馆金城国际广场店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示标志损坏；二层部分灭火器失压。 | 1.尽快采购更换损坏的应急照明、疏散指示标志、灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县金帝网吧 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：一具轻便水龙被遮挡。 | 1.应落实消防安全责任，如开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.禁止遮挡轻便水龙，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县康正口腔门诊部 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县城关镇美尔康商之都店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
16 | 中国建设银行霍邱县支行 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；卫生间使用可燃材料吊顶。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合安全规范要求；尽快拆除卫生间使用的可燃材料吊顶，使用符合安全标准的材料。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县城关镇九龙服饰经销部 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县渔夫网咖 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分防火门顺序器缺失。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求；尽快采购安装防火门顺序器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县蜜雪冰城冰淇淋与茶城南店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县尚品文化传媒有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人员值班。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
21 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司霍邱县支行 | 安徽卓凡消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门密封条未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；消防控制室锁闭。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.快将找专业人士将防火门密封条安装完毕，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；消防控制室禁止锁闭，实行24小时值班制度，每班不应少于2人。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
22 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司霍邱店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县小明星文化艺术培训学校有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分喷淋头被涂覆。 | 1.清理被涂覆的喷淋头，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县城关镇生活之都超市汇峰店 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：一具手报被移动餐车遮挡；部分电器线路敷设不满足规范要求；油烟管道未定期清洗。 | 1.应落实消防安全责任；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.禁止手报被移动餐车遮挡；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；定期进行油烟管道的清洗，并记录留存。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县城关镇悠然咖啡店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县启航网咖 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分地标损坏；部分灭火器保险装置铅封脱落。 | 1.尽量维修损坏的地标；购买安装灭火器保险装置铅封，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
27 | 中国银行股份有限公司霍邱支行 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；室内消火栓被遮挡。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求；移除消火栓前障碍物。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱博爱医药连锁有限公司商之都店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练。 | 1.应开展消防安全培训，通过定期的培训、演练和宣传，提高员工消防安全意识。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
29 | 徽商银行股份有限公司六安霍邱支行 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门闭门器、顺序器缺失；防火门未灌浆。 | 1.尽快采购安装缺失的防火门闭门器、顺序器；防火门及时灌浆，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱外星人电竞馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱县庆丰烧饼二店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：未安装燃气报警器；油烟管道未定期清理；液化气罐减压阀不符合规范要求。 | 1.安装燃气报警器；定期进行油烟管道的清洗，并记录留存；更换液化气罐减压阀，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县双渔网吧 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：应急照明灯未保持完好有效；安全出口堆放杂物。 | 1.应及时维修或更换应急照明灯，使其保持完好有效；清理安全出口堆放的杂物，保持畅通。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县城关镇生活之都超市蓼都景园店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器钢瓶破损；部分电器线路敷设不满足规范要求；办公室设置不可开启形式的防盗窗；冷库防火分隔不满足规范要求。 | 1.应及时维修或更换灭火器，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；及时拆除办公室门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；找专业人士设计方案，使冷库防火分隔符合规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
34 | 安徽季艺建筑装饰工程有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；安全出口堆放杂物。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；清理安全出口堆放的杂物，保持畅通。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
35 | 霍邱县亿丽家具中心 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；安全出口被锁闭；部分消火栓被遮挡；软管卷盘未保持完好有效；挡烟垂壁破损；配电间堆放杂物；部分防火门未灌浆。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；打开锁闭的安全出口，保持畅通；清理消火栓前堆放的杂物；维修或更换破损的软管卷盘、挡烟垂壁；清理配电间堆放的杂物；防火门及时灌浆，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
36 | 霍邱县爱舍瑜伽馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
37 | 霍邱县合顺酒店管理有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门密封条损坏；且未常闭。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训；2.重新采购安装新密封条，并保持常闭状态。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
38 | 南京肯德基有限公司六安霍邱商之都餐厅 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
39 | 霍邱铧瓴顺为装饰材料经营部(个体工商户) | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；消火栓被遮挡。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；清理消火栓前堆放的杂物。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
40 | 霍邱县新芝星电竞馆 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
41 | 霍邱县诚信加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不到位。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
42 | 霍邱县沪上阿姨茶饮港澳店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；灭火器未保持完好有效。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；尽快采购新灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
43 | 霍邱县蓼城印象智选酒店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；消火栓被遮挡；安全出口、疏散通道堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.维修或更换损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；清理消火栓前堆放的杂物；清理安全出口、疏散通道堆放的杂物，保持畅通。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
44 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
45 | 霍邱县周集镇易购生活超市 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：防排烟系统未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求进行及时增设更换损坏设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
46 | 霍邱县长集镇苏果生活超市 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训不到位；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；二楼门窗洞口设置影响逃生的广告牌；部分房间使用塑料扣板吊顶。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求；设置可开启的消防救援窗口；拆除塑料扣板吊顶。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
47 | 霍邱县周集镇信心老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：使用不合格的消防产品（应急照明灯）；水泵房管道锈蚀；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.重新采购合格的应急照明灯；维修或更换锈蚀的水泵房管道，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
48 | 霍邱县周集镇万家老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练流域形式；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：使用不合格的消防产品（应急照明灯）；水泵房管道锈蚀；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.重新采购合格的应急照明灯；维修或更换锈蚀的水泵房管道，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
49 | 霍邱县乌龙镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无师生消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门密封条脱落；部分电器线路敷设不满足规范要求；厨房操作间使用塑料扣板吊顶；食堂未设置应急照明、疏散指示标志；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.重新采购安装新密封条，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；尽快拆除食堂操作间使用的塑料扣板吊顶，使用符合安全标准的材料；食堂尽快设置安装应急照明、疏散指示标志；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
50 | 霍邱县高塘镇吴集初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无师生消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：男女生宿舍疏散指示标志、应急照明未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；食堂园内搭建洗菜间，顶部为泡沫夹芯板；食堂未设置应急照明、疏散指示标志；电动自行车入室违规停放；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应及时维修或更换损坏的疏散指示标志、应急照明，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；尽快拆除食堂内搭建的泡沫夹芯板材质，换上符合规范的材料；食堂尽快安装应急照明、疏散指示标志；电动自行车禁止入室停放；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
51 | 霍邱县彭塔镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；火灾自动报警系统瘫痪；室内外消火栓系统瘫痪；自动喷水灭火系统瘫痪；一层教学楼、活动室设置不可开启形式的防盗窗。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护；拆除一层教学楼、活动室设置的防盗窗；应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求进行及时增设更换损坏设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
52 | 霍邱县生活之都商贸有限公司金谷店 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；微型消防站装备不齐全、且员工操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：仓库内未设置灭火器。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；采购补充微型消防站装备，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.增设仓库内灭火器数量。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局
53 | 霍邱县液化气有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：一处室外消火栓栓口未设置阀门；部分应急照明灯未保持完好有效；部分灭火器标识不清楚；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.室外消火栓栓口设置阀门；重新采购应急照明灯、灭火器，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 11月30日前将整改情况上报消防救援局