## Sheet1
1月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县潘集镇永林宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：灭火器配备不足；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快采购配备灭火器；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县马店镇永顺夹芯板厂 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；未设置疏散指示标志、应急照明灯；软管卷盘水压过低。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县龙潭镇郑红卤菜排档 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；厨房二楼使用泡沫夹芯板搭建。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县高塘镇郭心安百货店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分房间使用可燃材料吊顶；未配备灭火器。 | 1.及时拆除塑料扣板吊顶，使用符合安全标准的材质；应尽快采购配备灭火器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县周集镇荣桂废品收购站 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：灭火器配备不足。 | 1.应尽快采购配备灭火器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县利之峰水产养殖家庭农场 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱县张纯亮加油站 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；罩棚存放电动自行车。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱蓼城中西医结合医院 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道堆放杂物；部分防火门密封条脱落、缺失。 | 1.及时清理疏散通道堆放的杂物；及时更换或维修防火门密封条，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
9 | 霍邱县夏店镇云瑶幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县高塘镇渠东加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门闭门器、顺序器缺失；部分防火门未灌浆；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器；对防火门进行灌浆；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱云都休闲娱乐有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分消防地标未保持完好有效；部分防火门未灌浆；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；尽快将防火门进行灌浆；及时更换或维修部分消防地标，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县鼎盛足浴店新天地店 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散通道堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时清理疏散通道堆放的杂物；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县潘集镇左王学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：食堂未设置疏散指示标志、应急照明；女生宿舍应急照明未保持完好有效；女生宿舍一层配电房防火门未灌浆；教师宿舍楼梯间堆放杂物、违规停放电动自行车；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；尽快将防火门进行灌浆；及时清理楼梯间堆放的杂物；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县城关镇家之都超市伍岳路店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县潘集镇刘楼养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；消防水箱水位不足。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护；尽快将水箱水位补足。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县冯井镇中心卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：电动自行车入户停放；部分电器线路敷设不满足规范要求；住院部防火门未灌浆；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；将裸露的电器线路穿管保护；尽快将防火门进行灌浆；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县宋店液化气站 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器过期；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快采购配备灭火器；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县中医院 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：八楼产房手术室后通道疏散指示标志损坏；部分功能性用房电器线路敷设不满足规范要求；楼梯间堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快维修或更换损坏的疏散指示标志，使其完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；及时清理楼梯间堆放的杂物；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县第二中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：电动自行车违规停放；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县人民政府 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县潘集镇罗岗养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：湿式报警阀试水阀漏水；部分老人居住室无烟感探测器；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护，使其满足规范。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县新店镇幸福老年公寓 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明灯未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快维修或更换损坏的应急照明灯，使其完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县城关镇家之都超市双湖路店 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县众兴集镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房使用可燃吊顶；灭火器保险装置缺失；食堂一二层、男生宿舍应急照明灯、疏散指示标志未保持有效；部分电器线路部分不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；应尽快采购配备灭火器；维修或更换损坏的应急照明、疏散指示标志，使其完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县宋店镇俞林初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；办公区疏散指示标志故障；部分灭火器标识标牌未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；应尽快采购配备灭火器；维修或更换损坏的疏散指示标志，使其完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
28 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱彭店加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县人民政府政务服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水池水位不足；消防水炮、部分安全出口标志未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将水箱水位补足；应尽快找专业人士维修故障的消防水炮，使其保持完好有效；尽快维修或更换损坏的疏散指示标志，使其完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县临淮岗液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器标识标牌缺失；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或采购灭火器，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱县潘集中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：实验楼一楼电器线路敷设不满足规范要求；食堂应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；应尽快维修或更换损坏的疏散指示标志，使其完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县好又多连锁超市有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分地标指示灯故障；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的地标指示灯，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县勇辉液化气销售有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明未保持完好有；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或更换损坏的应急照明，使其完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
34 | 霍邱县夏店镇胡店小学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；食堂、办公室使用塑料扣板吊顶；设置不可开启形式的防盗窗；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；及时拆除塑料扣板吊顶的房间，使用符合安全标准的材质；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，使其符合规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局
35 | 安徽省鼎红文化发展有限公司 | 安徽兆九工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；前台使用大功率电器；水枪水带安装错误、不能有效接合。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护；将前台大功率电器挪移，禁止使用；应尽快找专业人士维修调试水枪水带，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月28日前将整改情况上报消防救援局