## Sheet1
6月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县鲜仙友汇餐饮店（个体工商户） | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：厨房安全出口堆放货物；前台电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快将厨房安全出口处杂物清理干净，保持畅通；对前台不满足规范要求的电器线路穿阻燃套管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县城关镇昊鑫快捷宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标识未保持完好有效；疏散通道堆放杂物。 | 1.及时更换损坏的疏散指示标志，使其保持完好有效；及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
3 | 安徽永华饮食文化有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一楼食堂就餐区部分电器线路敷设不满足规范要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：一楼应急照明、疏散指示标志断电停用；二楼一具烟感探测器脱落；部分防火门未设置闭门器、顺序器。 | 1.应尽快将电器线路穿阻燃套管保护；2.将应急照明、疏散指示标志恢复供电，保持正常运行；重新固定脱落的烟感探测器；采购并安装防火门闭门器、顺序器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县简禾酒店（个体工商户） | 霍邱凯达消防工程有限责任公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：防火门闭门器设置不符合规范要求；楼道内停放电动自行车；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.重新安装设置防火门闭门器，使其满足规范要求；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
5 | 安徽浪奔娱乐中心 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；常闭式防火门未保持常闭。 | 1.应尽快将电器线路穿阻燃套管保护；安全出口处防火门保持常闭状态。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县梧桐网咖 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分包厢缺少烟感探测器；配电箱下堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.采购安装烟感探测器；及时清理配电箱下堆放的杂物。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱县城关镇生活之都超市汇峰店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：现场工作人员不能熟练使用消防设施、器材；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；仓库防火门缺少闭门器、顺序器。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，定期开展消防知识、技能的宣传教育；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县城关镇夏葳夷宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：楼梯间堆放杂物；部分防火门未灌浆、闭门器、顺序器未保持完好有效；疏散楼梯间一层未设置防火门，且疏散门开启方向错误。 | 1.及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅；维修防火门闭门器、顺序器使其保持完好有效；将防火门进行灌浆；疏散楼梯间一层设置防火门，重新设置楼梯间疏散门方向。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
9 | 霍邱县新店镇水之都洗浴中心 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；二楼部分地标灯故障；部分喷淋被涂覆；布草间未设置烟感探测器。 | 1.应尽快将电器线路穿阻燃套管保护；维修或更换故障的地标灯；将被涂覆的喷淋擦拭干净；布草间设置烟感探测器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县瑞祥住宿业宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：疏散楼梯间、消火栓前堆放杂物。 | 1.及时清理疏散楼梯间、消火栓前堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县城关镇滨湖精品主题酒店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；部分防火门、一层部分疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修损坏的防火门、疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县淮上之星商务酒店有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门、部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；疏散通道堆放杂物。 | 1.维修或更换损坏的防火门、应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县城关镇轻松网吧 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县城关小时光网吧 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县马店镇金源购物中心 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器敷设不满足规范要求；二楼仓库防火门、闭门器损坏，无顺序器；部分应急照明故障；部分感烟探测器脱落；消防救援窗口设置不符合规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时更换或维修损坏的防火门、闭门器、应急照明，安装防火门顺序器，使其保持完好有效；重新固定脱落的感烟探测器；按照要求重新规划消防救援窗口，使其符合消防救援的需求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县城关镇生活之都超市蓼都景园店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录近期未填写；未制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门缺少闭门器、顺序器；部分灭火器未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.采购防火门闭门器、顺序器、灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县城关镇蓼城假日商务宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器喷射软管断裂，无保险装置；疏散楼梯间堆放杂物；部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.及时更换损坏的灭火器、应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；及时清理疏散楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县范桥镇润华苏果超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无消防安全培训、消防演练、消防档案、巡查检查记录；消防控制室无人员值班；未办理公众聚集场所营业前消防安全意见书；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；南侧安全出口疏散门开启方向有误；联动控制柜存在故障；排烟风机手动启动跳闸断电；喷淋泵手动启动无反馈；冷库防火门未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；需办理公众聚集场所营业前消防安全意见书；2.将裸露的电器线路穿管保护；按照要求重新规划疏散门开启方向，使其符合消防救援的需求;可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；维修损坏的防火门使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县新店镇振兴酒楼 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；一层室内消火栓未张贴消防标识标牌及使用方法。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；一层室内消火栓尽快张贴消防标识标牌及使用方法。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县云端网咖 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防器材、设施无定期巡查检查记录；未见培训、演练记录；现场工作人员不能熟练操作自动消防控制设施；消火栓未张贴使用办法；2.单位存在的火灾隐患，包括：一具灭火器无压力；部分电器线路敷设不满足规范要求；安全出口被占用、堵塞。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；尽快张贴消火栓使用方法；2.及时采购灭火器，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理安全出口处杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
21 | 安徽省上座宴餐饮管理有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：封闭楼梯间堆放杂物；二层部分消防地标故障；部分包间烟感防尘罩未摘除；火灾自动报警探测器备电故障；厨房室内消火栓箱玻璃破损。 | 1.应尽快将封闭楼梯间杂物清理干净；应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求进行及时更换损坏设备及配件，保证系统正常运行、使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县新店镇宏达超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见员工消防安全培训、消防演练、消防档案、巡查检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分灭火器未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时更换或重新充装灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县城关镇金领主题宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：安全出口堆放杂物；部分灭火器未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.及时清理安全出口堆放的杂物，使其保持通畅；及时采购灭火器，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护； | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县城关镇双渔电竞宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一层防火门未保持完好有效；布草间电气线路敷设不满足规范要求；疏散楼梯间、配电间堆放杂物。 | 1.维修损坏的防火门，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理疏散楼梯间、配电间堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县家肴餐饮管理有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分消火栓被杂物遮挡；楼梯间堆放杂物；部分电气线路敷设不满足规范要求；一楼楼梯处软管卷盘未保持完好有效；安全出口标志设置错误。 | 1.应尽快将消火栓前、楼梯间杂物清理干净；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修损坏的软管卷盘，使其保持完好有效；重新设置安全出口标志，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县玖悦国际酒店有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：测试手报物业未安排人员现场核实；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；疏散通道堆放杂物；厨房防火门顺序器缺失，未灌浆；强电井防火门未保持完好有效；卫生间缺少感烟探测器；婚宴厅配电柜设置不符合要求；安全出口锁闭；物业消防控制柜蜂鸣器被摘除。 | 1.应落实消防安全责任；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅；及时维修损坏的防火门并对防火门进行灌浆；卫生间安装感烟探测器；将配电柜移出婚宴厅或做好防火分隔；打开安全出口并保持畅通；重新安装物业消防控制柜蜂鸣器，保证设备正常运行。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县城关镇新蓼洗浴休闲中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一楼院内堆放大量杂物；安全出口停放电动自行车；二楼部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快将院内堆放的杂物清理干净；将安全出口处停放的电动自行车挪移至空旷位置；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县渔夫网咖 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工巡查检查记录填写不规范；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；二层文具区灭火器、一层疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时更换或重新充装灭火器，维修疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
30 | 六安亚菲精选酒店有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一层防火门顺序器未保存完好有效；一层安全出口锁闭；一层疏散楼梯间应急照明、疏散指示标志停用。 | 1.及时维修损坏的防火门顺序器；安全出口保持畅通；将应急照明、疏散指示标志恢复正常使用状态。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
31 | 安徽霍邱县蓼都大酒店有限责任公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：高压配电房、疏散楼梯间、楼顶电梯井房、12层配电间堆放杂物；厨房油烟机内部未清洗；厨房部分电器线路敷设不符合要求；12层末端试水阀门锈蚀，压力不足。 | 1.及时清理高压配电房、疏散楼梯间、楼顶电梯井房、12层配电间堆放的杂物；及时清理厨房油烟机；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时更换维修锈蚀试水阀门并找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县天晟酒店管理有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、消防演练不符合规定，消防档案、巡查检查记录不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：一层配电间防火门未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.维修损坏的防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县宝尊大酒店有限公司 | 安徽省正平消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：楼顶电气线路敷设不满足规范要求；配电间桥架未封堵；疏散通道门朝向错误；疏散通道堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；封堵配电间桥架；更改疏散通道门朝向；及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
34 | 霍邱县石店镇五塔初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：教职工消防安全培训、消防演练不符合规定，消防档案、巡查检查记录不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：寝室一层疏散通道门开向错误；教师宿舍、教学楼应急照明、疏散指标标志数量不足；楼梯间停放电动自行车；食堂应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；食堂分菜间使用塑料扣板吊顶；食堂储物间使用泡沫夹芯板隔断；食堂燃料管道敷设不符合要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.更改疏散通道门朝向；增设应急照明、疏散指示标志数量；及时将楼梯间停放的电动自行车挪移至空旷位置；维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时拆除塑料扣板吊顶、泡沫夹芯板；重新敷设食堂燃料管道使其符合要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
35 | 霍邱县众兴集镇西皋学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：男生宿舍卫生间使用塑料扣板吊顶；厨房防火分隔不满足规范要求；部分电器线路敷设不满足规范要求；食堂灭火器未保持完好有效；男生宿舍走廊一具应急照明损坏；消火栓无水。 | 1.应尽快将塑料扣板吊顶拆除，更换符合规范要求的材料；找专业人士对厨房按照规范要求进行改造；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；应尽快更换灭火器，使其保持完好有效；找专业人士按照规范要求对消火栓管道进行排查、检测，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
36 | 霍邱县三流乡曹墩学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：电动自行车办公室走廊充电；教学楼、食堂、宿舍设置不可开启形式防盗窗；厨房仓库使用泡沫夹芯板隔断；食堂后院使用泡沫夹芯板搭建房屋；厨房后厨、教师办公室电器线路敷设不满足规范要求；女生宿舍部分应急照明未保持完好有效；教学楼未设置应急照明；女生宿舍楼梯间堆放杂物；食堂油烟管道未清洗；食堂未设置燃气泄漏报警装置；女生宿舍疏散门开向错误；女生宿舍宿舍疏散楼梯数量不足；未设置室外消火栓。 | 1.及时清理走廊停放的电瓶车；及时拆除教学楼、食堂、宿舍防盗窗；及时拆除塑料扣板吊顶、泡沫夹芯板，更换符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修损坏的应急照明，使其保持完好有效；增设应急照明数量；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；及时清洗食堂油烟管道；安装燃气泄漏报警装置；女生宿舍疏散门重新设置门开向；增加一个女生宿舍楼疏散楼梯；补充设置室外消火栓。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
37 | 霍邱县孟集镇育苗学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼部分应急照明未保持完好有效；疏散指示标志位置设置错误；学生宿舍使用蚊香未采取保护措施；未设置室外消火栓；学生宿舍、教师办公室部分电气线路敷设不满足规范要求；食堂使用塑料扣板吊顶；食堂防火分隔不符合规范要求；疏散楼梯堆放杂物。 | 1.维修损坏的应急照明灯，使其保持完好有效；疏散指示标志重新设置位置；制定明火使用管理方法；补充设置室外消火栓；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时拆除塑料扣板吊顶；厨房应尽快找专业人士进行防火分隔；及时清理楼梯堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
38 | 霍邱县河口镇草楼学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：办公楼走廊、宿舍一层室内停放电动自行车；教学楼、食堂、女生宿舍设置影响逃生、灭火救援的障碍物；无室外消火栓；宿舍楼消防软管卷盘无水；宿舍楼值班老师寝室、女生宿舍楼部分电器线路敷设不满足规范要求；宿舍楼4层使用泡沫夹芯板搭建房屋；食堂应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；厨房使用液化气罐未设置可燃气体报警器、防火分隔不满足要求；女生宿舍楼梯间堆放杂物；女生宿舍部分灭火器未保持完好有效。 | 1.及时清理走廊、室内停放的电动自行车；及时拆防盗窗；补充设置室外消火栓；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证消防设施正常运行；将裸露的电器线路穿管保护；及时拆除泡沫夹芯板；维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；安装燃气体报警器、将厨房进行防火分隔；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；及时更换损坏的灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
39 | 霍邱县白莲乡利民学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍、教师宿舍电器线路敷设不满足规范要求；厨房乙醇燃料管道设置不符合规范要求；未设置室外消火栓。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；找专业人士对乙醇燃料管道进行更换维护，使其符合规范要求；找专业人士按照规范要求对室外消火栓设置制定方案，满足校内消防用水的需求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
40 | 霍邱县范桥镇浪花音乐会所 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门密封胶条脱落；部分灭火器过期。 | 1.采购并安装防火门密封胶条，使其保持完好有效；采购更换灭火器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
41 | 霍邱云端影业有限公司 | 江苏国珏建设有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：消火栓无水；疏散通道堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
42 | 霍邱县白庙红府超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：无消防安全培训、消防演练、消防档案、巡查检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：冷库防火门未保持完好有效；冷库防火分隔不满足规范要求；部分电器线路敷设不满足规范要求；仓库等部位设置有不可开启形式的防盗网。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快维修损坏的防火门，使其保持完好有效；将冷库顶部用防火墙隔开，将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时将仓库窗口处的防盗网拆除。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
43 | 霍邱县河口镇福润万家购物广场 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见消防安全培训、消防演练、消防档案；巡查检查记录不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：消火栓无水；一具灭火器到临界值；部分电线敷设不满足规范要求；冷库防火门未设置闭门器。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.找专业人士按照规范要求对消火栓管道进行排查、检测，保证系统正常运行；更换或重新充装灭火器；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；采购并安装防火门闭门器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
44 | 霍邱县城关镇新地超市 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：桥架封堵不满足规范要求，配电间堆放杂物；部分安全出口标志被涂覆；二楼部分防火门未完全灌浆；二楼办公区通往一楼楼梯间未设置应急照明、疏散指示标志；二楼仓库缺少疏散指示标志；二楼仓库部分手报被货架遮挡；二楼仓库疏散通道锁闭；配电房封堵未达到规范要求；喷淋管道水压较低。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.重新封堵桥架，清理配电间堆放的杂物；重新设置安全出口标志；将防火门门框处用防火封堵材料填充；补充设置应急照明、疏散指示标志；清理遮挡手报的货架；疏散通道保持畅通；重新封堵配电房；找专业人士按照规范要求对消防管道进行排查、检测，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局
45 | 霍邱县鑫融台球俱乐部 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；部分区域喷淋被涂覆；部分防火门闭门器损坏。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理被涂覆的喷淋；维修损坏的防火门闭门器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月31日前将整改情况上报消防救援局